TEMA DE CONCURS DE SOLUŢII

MOBILIER URBAN – TONETE FRUCTE/LEGUME ŞI FLORI

# DENUMIREA LUCRĂRII: designul chioşcurilor de legume-fructe şi flori pe raza municipiului Constanţa

BENEFICIAR: Municipiul Constanţa

Date generale :

Chioşcurile vor fi amplasate în diferite zone ale oraşului cu o raza de deservire de maxim 500-800 de m, de-a lungul fluxurilor pietonale, iar dispunerea lor în teritoriu va tine cont de valoarea arhitectural-urbanistică a fondului construit în care vor fi inserate.

Se propune realizarea a câte 2 modele tip – chiosc (câte 2 modele din fiecare - 1 model  pentru zona peninsulară- 1 model pentru restul oraşului), pentru comercializarea de flori şi legume-fructe care să se încadreze din punct de vedere arhitectural şi urbanistic în peisajul urban  al oraşului Constanţa. Conceptul celor 2 tipologi de chioşcuri va fi unul unitar .

Dimensiunea chioşcurilor pentru comercializarea de flori va fi de  L=2m/l=1,4m, iar spaţiul de expunere va fi situat în faţa tonetei  şi va avea  o laţime de 1m, chioşcurile pentru legume/fructe vor avea dimensiunea de  L=2,5m/l=1,4m, iar spaţiul de expunere va fi situat în faţa tonetei şi va avea o laţime de 1,25m.

Înălţimea liberă la interior min. 2,00 m

Aspectul exterior va exprima funcţiunea si se va integra in caracterul arhitectural al zonei de amplasare

Se va ţine cont de însorire /se vor propune elemente de protecţie (parasolarii, copertine, acoperitoare rabatibilă, etc.)

Acoperirea – va ţine cont de scurgerea şi captarea apelor pluviale

Materiale– metal , lemn, sticlă, etc.

Siguranţa: pentru o bună desfăşurare a comerţului tonetele vor fi prevazute cu sisteme antifurt sau se pot propune  diferite soluţii pentru asigurarea mărfii depozitate pe timp de noapte.

Alimentarea cu energie electrică se poate face şi cu ajutorul elementelor de captare a energiei solare pentru autonomie electrică sau propune alte soluţii de sustenabilitate a chioşcului.

Se vor propune soluţii pentru eficientizarea termică

Chioşcurile de legume –fructe se vor dispune individual, iar cele de flori se pot grupa maxim 3 la distanţe de minim 0.5m sau amplasarea lor va urma forma geometrica a trotuarului .

Legislaţie ce trebuie respectată de către concurenţi:

- LEGEA nr. 50/1991, Actualizata 2014, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Actualizata prin Legea 127/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative

- ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

- Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea  activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa, aprobat prin 244/11.11.2010 aprobat prin HCL nr.12/13.02.2015